# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：       /

优先采购清单为：          /

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目通过国库集中支付方式支付资金，支付方式每月支付一次，在收到供应商开具的发票7个工作日内支付，支付金额以实际考核结果结算。 |
| 2 | 服务地点 | 按采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 2025年7月1日至2025年12月31日 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：蚌埠第三中学新校区物业服务项目 所属行业：物业管理 |

## 二、项目概况

蚌埠三中学新校区位于蚌埠市淮上区，龙华路南侧、昌明街西侧、延安路东侧、东侧为蚌埠职教园。占地面积242.8亩，总建筑面积为125723.13平方米，其中地上建筑面积115478.44平方米，地下建筑面积10244.69平方米。建有实验楼一幢（A1)，教学楼三幢(A2、A3、A4)，综合楼一幢(C1)，礼堂楼一幢(C2)，对外交流中心一幢（C3),艺术馆一幢(C4)，图书馆一幢(C5)，风雨操场和食堂一幢(C6)，男生宿舍一幢（B2)，女生宿舍一幢(B1),地下室；校园所有景观、操场、园林、道路、停车场等。该项目物业管理服务需求包含新校区建设工程完工时材料的收集和管理，公共秩序维护服务、环境卫生维护服务、宿舍管理及生活指导服务、日常保洁及定期清理、绿化日常维护及定期修剪、日常维修服务、安全防护、工程维护、书吧管理、科技教育劳动基地管理和维护、垃圾清运、化粪池清理、大型活动、会议及考试需要提供的相关服务等。

本次招标中标人自备物业管理设施设备和低值易耗品，劳保用品（垃圾袋、扫把、拖把、抹布、毛刷、玻璃、幕墙保洁工具、卫生间保洁工具等保洁工具、洒水工具、铁锹等垃圾处理工具、地板打磨机、清扫机械、垃圾清运车、6座电动巡逻车1辆、4 座电动巡逻车1辆、电动摩托车1辆等所有耗材和工具及人员工作服均由物业服务单位提供）。

## 三、服务需求

（一）服务目标

协助做好蚌埠第三中学新校区建设完工时顺利交接的工作，保障新校区投入使用时各项工作的运转工作。以满足蚌埠第三中学新校区办公办学需求为基础，提供优质、细致、周到、精干、高效、专业、标准、规范、卓越、创新的物业管理，创造整洁、文明、安全、方便、舒适、和谐的学习环境。

（二）服务范围及服务内容

1.前期筹备阶段（以采购人通知时间为准）

分为两个阶段：一是新校区竣工交付前的承接查验；二是新校区竣工交付后的开荒保洁、室内环境净化治理、接管进驻。

1.1 承接查验

1.1.1 制定承接查验组织实施方案，按照验收要求对项目进行深度的承接查验工作，做好顾问咨询、承接查验、交房配合等。

1.1.2 完成本项目范围内的所有设施设备、绿化、装饰装修、建筑结构等方面所有承接查验事项，包括（但不限于）各专业所涉及的竣工图纸、设备设施清单、设备设施产品说明书等资料的交接，各专业系统的运行调试，以及承接查验中发现的缺陷/不足的整改及跟进改进，同时形成交接过程记录、交接签收单等过程文档，并及时提报采购人。

1.1.3 协助采购人编制通风及空调系统、给排水系统、消防系统、供配电系统、照明系统、燃气工程、智能化系统、电梯、电动伸缩门设施等系统的使用说明，制定各系统运行管理制度和操作规程，熟练掌握各系统规范操作流程，保证各系统设备正常运行。

1.2 开荒保洁

1.2.1 制定开荒保洁组织实施方案。在项目接管进驻前，对项目整体进行开荒保洁，包含各楼宇内外公共部位、公共场所以及道路、广场、停车场、地下车库等所有区域，并对开荒后的部位和设施进行人为成品保护，维护开荒效果。

1.3 室内环境净化治理

1.3.1 制定室内环境净化治理组织实施方案。

1.3.2 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）规定要求，对采购人指定区域内的精装修功能区（隔墙、地面、天花吊顶、墙面装饰） 和新家具等设施设备所含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、TVOC 等有害气体和异味，使用专业设备及材料进行专业化清除和净化治理，不少于 2 遍。覆盖范围包括教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、艺术馆、礼堂、对外交流中心等建筑区域。

1.4 接管进驻

1.4.1 制定接管进驻工作方案。

1.4.2 物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的管理及维修养护，保证各系统各设备设施正常运行使用，以确保采购人顺利进驻新校区。

1.4.3 物业管理区域内车辆(机动车和非机动车)行驶、停放及场所管理。

1.4.4 供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内相关管线、设 施维修养护时，进行必要的协调和管理。

1.4.5 家具、厨房设备、运动器材、布草、窗帘、电器设备等资产采购中标人进场安装的协调和管理，现场已完工界面的保护、现场物资设备的看护。

1.4.6 物业管理区域的日常安全巡查服务。

1.4.7 项目竣工及接管验收所有档案资料的保管。

1.4.8 采购人进驻前所有准备工作就绪，达到进驻条件要求。

1.4.9 政策、法规和合同规定的其他事项。

2．试运行阶段（以采购人通知时间为准）

2.1物业服务范围：主要为项目建筑物各区域、室外总体、室外管道、绿化，以及其他配套附属工程和门前三包区域等。

2.2物业服务内容：主要包括但不限于建筑物维护、共用设施设备维护、给排水设备运行维护、供配电设备监控维护、弱电设备运行维护、电梯运行维护、通风和空调系统运行维护、消防系统维护、治安保卫服务、卫生保洁服务、绿化美化服务、宿舍管理服务、书吧管理、科技教育劳动基地管理和维护、垃圾清运、化粪池清理、大型活动、会议及考试需要提供的相关服务等零星维修服务等。

三、服务要求及质量标准

（一）前期筹备阶段服务要求及质量标准

1.承接查验

1.1 根据住房和城乡建设部 2010 年印发的建房[2010]165 号《物业承接查验办法》，协助采购人开展承接查验工作，档案资料的管理符合《安徽省物业管理条例》相关规定。原件一律在采购人处存档保管，复印件移交物业公司作为日常管理使用。

1.2 承接查验人员配置满足工作需求，各岗位承接查验职责清晰明确。

1.3 承接查验各阶段工作流程清晰，做好查验重要节点管控：制订符合项目的具体承接查验移交资料清单，做好安全培训、查验培训等相关培训，根据现场和核对图纸进行系统性查验及隐蔽工程查验，对问题整改后进行复核并出具承接查验报告，验收资料归档等。

查验报告不统一设置格式，由中标人自拟，报告内容须包括但不限于承接查验组 织安排、查验范围、查验内容、查验依据、查验方法、查验时间、查验结论等，并附上相关表格、图片资料。

2.开荒保洁

2.1 根据采购人需要，在新校区竣工交付后搬迁筹备前，对项目整体进行不少于 3 次的开荒保洁（含1次粗开荒、2次精保洁），精保洁完成后对即将交付使用区域的各类设施设备做好成品保护，对开荒后的部位和设施进行人为成品保护，维护开荒效果，以确保项目能达到直接入学卫生条件。

2.2 室内要求：清理各建筑物室内的建筑垃圾，包括门、玻璃、窗框、阳台护栏、墙面除尘、灯具开关、插座、卫生间、地面等清洁，清除粘附在地面、墙身、玻璃等建筑材料面上的水泥渍、胶渍、油漆以及其他灰尘污垢。

2.3 室外要求：清理公共楼道、公共楼道窗、屋顶平台、电梯轿厢、消防通道、道路、绿化带、公共景观的建筑垃圾、清除粘附在地面、墙身、玻璃等建筑材料面上的水泥渍、胶渍、油漆以及其他灰尘污垢，并对公用部位的其他设施进行清扫。

2.4新校区正式启用前对项目使用区域进行1次精保洁、开学前进行1次精保洁。

2.5 开荒保洁服务质量验收标准

每完成一栋，安排人员进行验收，验收发现问题，立即整改；所有区域完成后，再进行一次整体验收。采购人可从大厅、走廊、楼梯、办公室、教室、卫生间中分类选择有代表性的区域作为开荒保洁服务质量验收的样板间/样板区。（暂定以下验收标准，具体执行中采购人可根据实际要求，进行修订完善）

| 区域 | 项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层公 共区域 （含房 间） | 大理石地面 | 表面洁净光亮，无污迹，无水 痕，无杂物、无损伤，接缝四 周边角无污垢 | 目视 |
|  | 其他地面 | 表面洁净光亮，无污迹，无水 痕，无杂物、无损伤，接缝四 周边角无污垢 | 目视 |
|  | 幕墙 | 无损伤 | 目视 |
|  | 石材墙面、陶瓷薄板墙面 | 表面洁净光亮，无污迹，无水 痕，无杂物，无损伤，无虫网， 接缝四周边角无污垢 | 目视 |
|  | 墙布 | 无斑点，无污渍，无损伤，无 虫网 | 目视 |
|  | 其他墙面 | 无灰尘，污迹，无损伤，无虫 网，接缝四周边角无污垢 | 目视 |
|  | 音乐背景喇叭 | 无尘，无污，无涂料 | 目视 |
|  | 玻璃 | 洁净明亮，通透性强，无划痕， 无污迹，无水珠，无手印 | 目视,手擦 |
|  | 踢脚线/板 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 指示牌 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 服务台、工作台 | 整洁，无灰尘 | 目视 |
|  | 设备用房 | 干净、无垃圾、无灰尘、无蛛 网 | 目视 |
|  | 消防栓箱 | 表面清洁，无灰尘，箱内无杂 物 | 目视 |
|  | 天花板、风口、灯饰 | 光亮，无灰尘，风道内、罩内无杂物 | 目视 |
|  | 防火门 | 清洁，无污迹，无灰尘，玻璃 明亮 | 目视，手擦 |
|  | 门、窗、栏杆、把手、 插座板、开关 | 清洁，无污迹，无灰尘，无擦 痕 | 目视，手擦 |
|  | 不锈钢 | 清洁，光亮，无污迹，无灰尘， 无斑点，无擦痕 | 目视,手擦 |
|  | 消防栓 | 门框光亮清洁，箱内无灰尘， 无杂物 | 目视,手擦 |
|  | 指示牌 | 清洁，无灰尘，无污迹 | 目视 |
|  | 报警铃 | 无积尘，无污迹 | 目视 |
|  | 垃圾桶 | 无积尘，无污迹 | 目视 |
|  | 地毯 | 无积尘、无污迹，色泽均一， 无褪色、无毛边，柔软，纤维 成同一方向 | 目视 |
| 电梯轿厢 | 天花板及照明 | 光亮、无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 内壁 | 无污渍、无印痕、表面光亮 | 目视、面巾纸擦拭 |
|  | 门、框 | 无污渍、无印痕 | 目视 |
|  | 按钮板 | 无污渍、无印痕 | 目视 |
|  | 门槽、窗槽 | 无杂物、污垢 | 目视 |
|  | 地面 | 无污渍、无杂物 | 目视 |
| 消防疏散通道 | 地面 | 干净，无杂物，无积尘 | 目视 |
|  | 墙面 | 干净，无污迹，无蛛网，无尘土 | 目视 |
|  | 风口 | 光亮，无尘土 | 目视 |
|  | 扶手 | 无污迹，尘土 | 目视 |
|  | 指示牌 | 无尘土 | 目视 |
|  | 玻璃窗 | 光亮，无尘土，无污迹 | 目视 |
|  | 天花灯 | 光亮，无灰尘，罩内无杂物 | 目视 |
| 卫生间 | 洁具 | 清洁，无水迹，无异味，齐全， 无破损，无水锈 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 镜子 | 明净，光亮，无灰尘、污迹， 无手印，无水迹，无擦痕 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 镀件 | 光亮，无浮尘，无水迹，无锈 斑 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 洗手台 | 清洁，无浮尘，无皂迹，无毛 发 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 座便器、蹲便器、小便池 | 刷洗干净，喷洒消毒，无异味， 无污渍，无垃圾，无积水 | 目视 |
|  | 天面 | 无灰尘，无污迹 | 目视 |
|  | 地面 | 清洁，无污迹，无水痕，无杂 物 | 目视 |
|  | 隔板 | 无尘、无水迹、无污迹 | 目视 |
|  | 墙壁 | 无明显灰尘及水印，污渍 | 目视 |
| 室外公共区域 | 道路、地库、垃圾站 | 畅通干净，无杂物，无垃圾， 无泥沙 | 目视 |
|  | 指示牌、垃圾桶、水箱、 座椅等 | 干净，无明显灰尘，无污渍， 无损伤 | 目视 |
| 楼内物品 | 家具、电器设备、运动 器材等 | 干净整齐，无灰尘，无污迹， 无损伤 | 目视 |
| 其他 | 垃圾清运 | 清离现场，无任何杂物残留 | 目视 |

3.室内环境净化治理

3.1 室内环境净化治理，由中标人委托专业化环境治理机构进行，委托的环境治理机构需经采购人同意方可进场。根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）的相关标准设置检测点数。空间密闭时间不低于 24小时。具体点位数由中标人自行根据图纸及现场勘察确定，布点数量及采样方式需满足相关上述规定及标准。

3.2 中标人需提供初次治理前和最终治理后的第三方检测机构出具的带有 CMA 和CNAS 标识且显示治理成果合格的检测报告。治理成果应达到《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）的规定要求。检测合格后，中标人在相应治理区域显著位置张贴治理合格标志和检测证书。必要时，采购人可随机抽取个别区域委托第三方检测机构进行检测复核，如不合格，中标人须进行返工直至合格为止。

4.前期筹备阶段要求：在项目搬迁入驻前，组建物业管理机构，优化并确定物业管理方案，统筹安排承接查验、开荒保洁、室内空气净化治理工作，完成员工招录和专业培训、安全保卫、保洁绿化、物品看管等前期筹备工作工作，做好采购人开学前驻场保障，确保采购人顺利搬迁到驻新校区，为项目正常运营打好坚实基础。人员配备如下：

（二）试运行阶段服务要求及质量标准 (包括但不限于)

1.公共秩序维护

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |
| --- | --- |
| 门岗 | 1.服务时间：校园大门 24 小时值班在岗。 2.交接班：有详细完整的交接班记录。 3.外来人员：对外来人员询问登记，联系相关部门后再确定是否放行。 4.车辆管理：对进出校内的车辆严格控制，按学校有关规定或临时 性通知，引导车辆有序通行、停放。 5.物品出门：对大型物件出校门凭总务处出门单并实行确认制度。 6.环境卫生：保持值班室、出入口环境整洁、有序、道路畅通。 7.热情帮助：在遇到学校教职工、学员需要帮助时，主动热情；在遇到学校职工、学员紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 |
| 巡逻 | 1.校园内巡逻：按指定的时间和路线每2小时巡查一次，重点部位、重点区域每1小时巡逻一次，进行巡更打点。 2.车位巡逻：车辆行驶安全、停放有序、无可见安全隐患。 3.外来人员询问：在学校内遇见外来人员进行询问，确定是否正常 进入，排除隐患。对可疑人员及时劝离校园。 4.应急响应：遇到火警、警情等突发异常情况，五分钟内到达现场， 采取相应措施，重要情况及时向校方报告。 5.系统报警处理：在遇到异常情况时，10分钟内赶到现场，采取相应措施。 6.明确巡逻工作职责，规范巡逻工作流程，制定相对固定的巡逻路 线。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每 2 小时巡查一次 并记录。 7.做好夜间校园内各区域的巡查，并作好记录。 8.确保道路交通标物完好无损。 9.负责外来人员来校参观时观光游览车的驾驶。 |
| 监控管理 | 1.学校设有总监控室，必须 24 小时值班，每班不得少于2人，值班人员要熟悉设备的使用，注视各设备所传达的信息。 2.紧急处理：监控控制室接到报警信号后，及时赶到现场或及时通 知就近人员进行处理。 3.应急预案和演习：监控控制室内悬挂火警、警情应急预案；每半年应组织不少于1次的应急预案演习。 4.对监控盲区要加强巡逻。 |
| 车辆管理 | 1.停车场巡查：每天不少于 6 次巡查，检查车辆门窗关闭情况， 车辆外观，有无易燃、易爆及危险物品存放。 2.车辆停放：引导外来车辆及教职工车辆有序停放，避免造成交通堵塞。 3.地下车库、地面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆按 规定路线行驶，车辆停放有序。疏通车辆和人员进出，保证车辆及行人安全，维护好停车场秩序。 |

注：安保器材、保安服、对讲机等，由中标方承担。需配备电动巡逻车，在校内巡逻。

2.环境卫生维护

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |
| --- | --- |
| 楼宇保洁 | 1.负责校园内所有办公区域内的日常卫生保洁与防疫，含建筑屋内所有房间（各处室自行使用管理的办公室、资料 室除外）与所管范围的电梯、地面、墙面（含玻璃墙）、玻璃顶、门、窗户、天花板、栏杆扶手、宣传栏、标识、消火栓、灭火器、表箱、表盒、楼顶以及卫生间的卫生保洁及物品的摆放整理等。 2.负责检查保洁区域内所有水电设施设备是否处于良好可使用状态，如有问题及时通知工程部检查维修。 3.卫生保洁要求做到干净整洁，窗明几净，物品摆放整齐。 4.每日保持清洁：地面无积灰、无积水、无污渍、无垃圾；墙面无 蛛网、无污渍；客梯、扶梯、把手无积灰、无积水、无污渍；卫生间无污渍、无异味、排水通畅；垃圾桶每日清理一次或一次以上。每周清洁一次：门、宣传栏、标识、表箱、表盒保持光亮。每月清洁一次：消火栓内及消防器材无积灰；窗玻璃无积灰、无污渍、光亮；天花板无蛛网、无污渍；灯具完好、有效、无灰尘、无蛛网、无污渍。地面每季抛光保养一次。保洁时间和差时保洁安排与学生在校时间同步。 5.所有房屋楼顶每周清扫一次，保持清洁和排水畅通，雨天要到现 场检查，防止排水堵塞。 |
| 室外保洁 | 1.做好主干道、次干道、广场、连廊、地下车库、地面车位、花园、花坛、景观、绿地、绿化带、沟渠、宣传栏、标识、垃圾桶、果皮箱、路灯、桌椅、室外消防设施、室外运动场地等整个校园的环境卫生保洁。 2.①上午上课前所有校园道路保洁清扫完毕。主次干道每日清扫二次，广场、连廓、运动场、地下车库、地面车位每日清扫一次，无成片落叶、无明显暴露垃圾、无卫生死角；全天巡回保洁至晚上放学后。 ②宣传栏、标识、草坪灯、景观灯罩、消防设施：每周擦洗一次，无积灰、污迹、虫网等。 ③高杆灯 2 米以上部分每月清洁一次；高杆灯 2 米以下部分、低 杆灯、草坪灯、景观灯罩，每周清洁一次，无虫、无明显积尘。 ④果皮箱、垃圾桶、桌椅：每日清洁二次，擦拭一次，周边地面无 散落垃圾、明显污迹、异味。垃圾收集：每日清理二次，日产日清。垃圾箱地面：每天冲洗一次，无异味、无污迹。 ⑤围墙和外墙墙体：每半年进行一次清洁，确保干净整洁。⑥窨井（含集水井）：每月清理一次，内壁无粘附物、井底无沉淀物。明沟周清扫一次，无明显垃圾，无堵塞，确保集水井表面防鼠 网完好。 ⑦负责值班室、配电房、泵房、供暖站房、洗车房、地下车库、垃 圾房等卫生保洁。 3.消毒灭害。窨井、明沟、垃圾房喷洒药水（春冬季节每二周一次， 夏秋季节每周一至二次）。每月灭鼠一次，无明显蚊蝇滋生地、鼠 迹。 |

注：所需的基本保洁工具（扫把、拖把、铲刀、消毒用具等），以及工具的损耗和更换，由中标方承担。

3.教学活动、会务服务

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |
| --- | --- |
| 教学活动、会务场所使用前准备 | 1.通知保洁人员提前1天做好卫生保洁，会服人员提前 1 天布置场地（如悬挂横幅，联系席卡、制作会标、调整桌椅、准备茶杯茶叶等），配合采购人摆放席卡，通知工程人员提前 1 天调试音响、多媒体、灯光及检查通风空调设备/采暖设备、水电，保证设施设备正常运行。 2.提前60分种开启门窗通风，保持室内空气清新，开启通风空调设备/采暖设备，调节室内温度，调试好音响、多媒体、灯光，准备好开水、茶杯茶叶等。 3.提前30分钟开门，会前20分钟，至少安排一名会服人员站在教学会务场所门前迎候、引导参会人员。 |
| 教学活动、会务场所使用过程中服务保障 | 1.现场派人值守，保证音响、灯光、多媒体等设施运行正常，及 时处理突发事项。 2.客人入座后，即刻提供茶水，遵循先宾后主顺序提供茶水。 3.茶杯摆放和提放杯盖声音要轻，茶杯柄应朝向客人且呈右手 45 度方向，切忌手指接触茶杯口。 4.教学会务期间每 30 分钟左右续倒茶水一次。 5.教学会务期间会服人员一般不得随意进出会场，应站在门口随 时听候教学会务主办方提出的服务要求。 6.教学会务休息期间及时整理桌面，清理垃圾。 |
| 教学活动、会务场所使用后整理维护 | 1.及时清理会场上资料、茶杯等物品，通知保洁人员做好卫生保 洁。 2.关闭空调、信息化设备、水电暖气，通风 30 分钟后关闭门窗。 3.发现遗失物品，应妥善保管并及时交专人处理，尽快联系失主 或等失主认领。 |

4.工程管理

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 消防及监控室的运行管理 | 1.消防设备的操作人员必须持证上岗，具备相应的消防安全素质和操作技能，熟练掌握中控各类设备的操作。 2.消防控制室必须 24 小时值班，每班不得少于2人。 3.能保障火灾时的快速反应，正确发挥消防设施、设备的功能， 及时处置初起火灾。 4.做好消防设施质保期内的运行维护和使用检查，如发现问题 应及时报告采购人并联系消防质保单位处理解决。 5.全校消防巡查每月不少于2次，消防设施与地面窖井盖完好无损，发现问题及时报告。 |  |
| 监控系统的管理 | 1.能在现场环境条件和所选设备条件下，对防护目标进行准确、 实时的监控，并对监控异常情况进行正确的判断和反应。 2.能根据设计要求，清晰显示和记录防护目标的可用图像。 |  |
| 门禁系统的管理 | 1.熟练掌握门禁系统的使用，并合理运用门禁系统的所有功能 对办公区各类管理区域实现最优化的管理； 2.对系统的报警、异常等情况做出正确投标。 |  |
| 电梯运行管理 | 1.每日清洁轿厢更换地垫，毎周清洗地垫。 2.每日巡查电梯及电梯机房，发现隐患时，立即停止使用。 3.接到电梯故障报警后，立即赶赴现场并联系电梯质保单位实 施故意检查和排除。 4.制定并执行电梯使用和安全运行管理制度，按照“一梯一档 ” 要求建立电梯安全技术档案。 5.至少配备有1名取得特种设备作业人员证书的电梯安全管理 人员。 6.根据特种设备要求，进行一次年检。 |  |
| 给排水系统管理 | 1.保证给排水系统正常运行使用；建立正常供水管理制度，每 季度对各楼宇二次供水不锈钢水箱进行清洗消毒，并联系市水 质检测中心对清洗消毒后的水样检测，并公布检测结果，保证 水质符合国家饮水标准，办理《二次供水设施清洗消毒合格证》； 2.每季度对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护 和检修；每月对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清 洁，防止供水系统出现跑、冒、滴、漏现象； 3.每季度对排水管道、进行清除污垢、疏通清洁，保证室内、 外排水及排污管道畅通； 4.出现故障及时解决，零星维修及时率 100%。 |  |
| 供配电及相关设备运行管理 | 1. 每月对供电范围内的电气设备巡视维护和重点监测，建立各 项设备档案，做到安全用电、节约用电； 2. 建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制 度，电器运行和维修人员保证持证上岗； 3. 建立运行维修巡查制度，24 小时及时排除故障，零星维修 及时率 100%； 4. 加强日常维护检修，确保各楼宇内外、公用通道及景观照明 灯具、线路、开关、插座完好和正常使用；每月对应急设备进 行检查和试运行。 |
| 通风空调、照明等系统运行管理 | 1.制定各系统运行管理制度。 2.保留运行抄表记录。 3.及时处理各系统出现的故障。 4.每季度对各系统进行例行性保养维护维修。 5.电工必须持证上岗。 6.做好通风空调等设施设备使用和维护保养。 7.如发现问题应及时报告采购人并联系质保单位处理解决，做 好质保期满后移交的前期准备工作。 |
| 房屋建筑公用部位维护 | 1.玻璃门窗配件完好，门、窗开闭灵活，无异常声响。 2.路灯、楼道灯、各房间内的照明设备保持完好。 3.围墙：每天巡查不少于一次，围墙完好。围墙铁质护栏：每 年保养一次，无明显锈迹。 4.场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整； 井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 5.室外活动区域设施：发现损坏立即修复，保证器械、设施的 安全使用，注意日常保养。 6.安全标志等：清晰完整，设施运行正常； 7.公共雨、污水管道、房顶：保证畅通无堵，疏通每学期不少 于一次，屋顶檐沟每月检查，雨雪前检查； 8.化粪池：保持通畅、无堵塞、无满溢，每季度请环卫所清掏， 保证无明显的异味； 9.电动伸缩门、道闸：每周擦拭一次，无灰尘、无污迹，启动灵活，完好无损，每半年保养一次，每月加润滑油一次。 |
| 智能化系统 | 1.负责教室、会议室等基础性智能化的使用和日常维护保养。 2.智能化设施设备主要有综合布线系统、公共广播及背景音乐 系统、宿舍管理系统、信息发布与查询系统、综合安防系统、 楼宇自控系统、智能照明系统、能耗及电源监测系统、多媒体教学系统等。中标人负责按规程操作使用上述设备、监控其运行状态，并做好日常简单维护工作。 3.如操作中出现异常情况应及时报告采购人并联系智能化质保 单位处理解决，做好质保期满后移交的前期准备工作。 |
| 制度档案 | 1.建立健全各类设施设备管理制度，包括但不限于维修保养制 度、运行管理制度、报告记录制度、应急保障制度、关键设备 操作规程等。 2.各层级人员需具有相应的专业技术知识和合法有效的上岗操 作证书，每半年开展职业素养和专业技术技能培训。 3.各项图纸、制度、记录应装订成册，存档备查。 |

注：工程部所需的基本维修工具（锤、钳子、螺丝刀、扳手等），以及工具损耗和更换，由中标方承担。教学楼及办公室设施的损耗和更换（电扇、灯具、门、窗、锁等），由中标方收集统计后，以填写申购单的形式上报学校，由校方承担，统一采购。

5.宿舍管理及生活指导

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |
| --- | --- |
| 宿舍管理 | 1.坚守岗位，忠实职责，认真做好宿舍管理工作。 2.看好门、管好人、管好物。 3.督促学生按时起床、上课、就寝。 4.坚持检查各寝室财产使用情况，做好财产验收、发放、清查、保管等工作。 5.坚持检查各寝室环境卫生，公正做好评比工作。 6.坚持巡视宿舍楼，发现问题应及时、如实报告领导，并提出改进或处理意见。 7.做好新生接待、安排住宿工作。 8.做好防火防盗防疫工作。 9.做好各项工作的记录整理工作。 |
| 生活指导 | 1.学生生活管理：负责学生宿舍的日常管理，包括作息时间的监督，确保学生按时起床、休息，养成良好的生活习惯。检查宿舍卫生和物品摆放，督促学生保持整洁、有序的居住环境。 2.安全管理：保障学生在宿舍区域的安全，定期检查宿舍设施设备，及时发现并排除安全隐患。做好宿舍的安全保卫工作，防止外来人员随意进入宿舍区，确保学生人身和财产安全。 3.组织活动：组织开展各类宿舍文化活动，如宿舍美化比赛、生活技能竞赛等，丰富学生的课余生活，营造积极向上的宿舍文化氛围。配合学校开展其他相关活动，如协助组织学生的社会实践活动、大型集会等。 |

6.绿化养护与劳动基地管理

| 服务项目 | 服务要求及质量标准 |
| --- | --- |
| 绿化服务 | 1.负责整个校园的景观绿化巡检。 2.保持绿地整洁，绿地内无杂草杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清。栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等设施完整、安全，维护及时。 3.每月进行浇水施肥养护，夏季增加浇水次数。 4.对校园景观绿化每日巡检不少于1次，发现问题及时通知质保单位尽快处理解决，督促施工单位及时进行整形修剪、清除杂草、病虫害防治、水肥管理、树木防寒防冻，保持草坪四季常青、树冠完 整美观、灌木丰满整齐，无死树、无残花败叶，确保绿化成活率达 100%以上，做好绿化质保期满后移交的前期准备工作。 |
| 劳动基地管理 | 1.设施设备管理与维护：定期检查基地内各类设备和劳动工具（如农具、手工制作设备），确保其性能良好、运行正常；对出现故障的设备和工具及时维修，无法修复的及时上报并联系专业人员处理。 2.场地管理：负责劳动基地场地的规划与布局调整，保障各区域功能合理、使用安全；维护场地环境卫生，监督垃圾清理，保持基地整洁有序；定期对场地进行消毒、防虫、防火等处理；定期进行通风、浇水等基本管理；能严格按照专业团队制定的要求，认真完成日常性管理维护工作（包括配合学生进行杂草清除及季节性种植活动）。 3.物资管理：负责劳动工具、种子化肥等物资的发放与回收工作，合理控制物资库存，避免浪费或短缺。 4.活动支持：在劳动实践课程开展期间，协助指导教师调试设备、准备材料： 根据不同课程需求布置场地，活动结束后及时整理设备和物资，恢复场地原状。 5.安全管理：落实基地安全管理制度，设置明显的安全警示标识，定期组织安全检查，排查安全隐患（如电路、燃气、机械操作等方面）；在活动过程中监督安全规范执行情况，及时制止危险行为，妥善处理突发安全事件。 |

（三）人员要求

1.基本要求

凡国家有关法规规定持证上岗的，都应具有相应的岗位任职资格证书。所有岗位入职前需提供无犯罪记录证明，整个员工队伍的年龄结构应合理，岗位与专业所长对口。各岗位人员均须品行端正、身体健康、五官端正，具备与岗位要求相适应的文化程度和职业技能，经过专门培训，责任心强，工作认真负责，服务态度好，无不良品行，无纹身，校园内不得抽烟，上岗时统一着装。

2.人员配备

中标人应派遣至少127名工作人员驻场服务。中标人用工情况需随时接受采购人检查，如有缺岗（调休除外），从物业管理费中扣除相关人员费用。具体驻场人员配置如下：

| 部门 | 岗位及人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 服务中心（5人） | 项目经理1人 | 全面负责校园物业工作的管理 1、具有较强的沟通协调能力，管理整个物业项目员工，接受业主的领导。 2、制定管理运行模式，运行有序、高效、合理。 3、定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。 4、组织和指挥各项工作计划的实施，确保所辖项目物业工作正常运行。 5、考核物业项目员工的工作，对物业项目员工工作做出评价。 6、严格规章制度，检查督促项目人员工作情况。 7、做好物业管理资料的收集、整理和归档工作。 8、落实业主来访、投诉登记制度，幵检查任务落实完成情况。 9、负责本项目消防安全管理工作。 10、完成业主其它交办的任务。 11、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成相关工作。如考试期间桌椅摆放，警戒放行，会议看台布置，开水保障，设备移动等；大型对外会议时协调人员着正装全程提供茶水等相关会务服务；协调基本的维修服务等。 |
|  | 文员1人 | 1、文档管理：负责物业管理文件、资料的起草、收发、整理、归档与保管，建立完善的文档管理系统。​ 2、数据统计：统计分析物业各项工作数据，如保洁、安保工作记录，为管理决策提供数据支持。​ 3、接待服务：接听咨询、投诉电话，接待来访人员，做好记录并及时反馈给相关负责人，跟进处理进度。 4、兼职会务服务。 |
|  | 书吧管理3人 | 1、负责全校公用信件、外来包裹、汇款和各项报刊杂志收发； 2、做好签收、分发和登记重要信件及时联系本人签收，并及时处理邮局错投的信件； 3、做好保管安全工作，严防信件、邮件丢失和误送； 4、公函、报刊、杂志、师生员工个人普通信件要发到指定楼层；学校或个人的重要信件签收后，要及时通告有关部门或个人领取； 5、做好报纸、杂志、邮件分发和管理工作， 因特殊情况没有及时领取的应妥善保管。 6、做好书吧书籍的整理工作。 |
| 宿管班（33人） | 宿管主管1人 | 负责巡查各宿舍楼的日常工作并详细记录，以及汇总每天本班当晚住宿学生人数并将其上报学校；做好突发事件的处理和学生思想工作的引导，及时与班主任沟通；检查辖区域寝室卫生和物品摆放，检查公共设施设备完好情况、报修、跟踪和回访；做好外来人员登记和引导。指导学生的生活自理能力；每日召开点评会，对一天的工作进行总结，抓差补缺。 |
|  | 宿管员24人 、生活指导老师8人 | 宿管员服务要求： 1、坚守岗位，忠实职责，认真做好宿舍管理工作，负责宿舍公共区域保洁工作。 2、看好门、管好人、管好物，严格对学生宿舍进行管理，杜绝男、女生窜寝室，夜不归宿，违规用水、用电，加强消防安全管理。 3、督促学生按时起床、整理床铺、上课、就寝、按时熄灯，每日学生就寝后进行点名。 4、每日要对宿舍楼公共区域进行清扫，每周要进行大清理，节假日期间每两天保洁一次。 5、严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备安全。 6、每天巡规管理区域，做好公共区域保洁任务及督促管理工作。发现问题，当场解决，如发现有重大隐患则必须立即汇报上级并积极协助处理解决。 7、按要求对物业区域内进行水、电、综合设施进行巡规，发现问题及时处理，记彔。 8、坚持检查各寝室财产使用情况，做好财产验收、发放、清查、保管等工作。 9、坚持检查各寝室环境卫生，公正做好评比工作。 10、坚持巡规宿舍楼，发现问题应及时、如实报告领导，并提出改进或处理意见。 11、做好新生接待、安排住宿，毕业生退宿离校等工作。 12、做好防火防盗工作。 13、做好各项工作的记录整理工作。 14、完成领导交给的其它工作任务。 15、负责学生的生活管理、安全管理。 16、组织开展宿舍各类活动。 |
| 保洁部（36人） | 保洁领班1人 | 安排员工每日工作，检查员工仪容仪表，检查保洁岗位卫生，传达公司会议精神，组织员工参加技能培训，保障学校临时活动卫生，危险品的领用管理，巡查校园每天卫生情况，做好日常的培训监督，以及资料存档工作，配合其他部门的工作和沟通。 |
|  | 保洁员 35人 | 校园道路、室内公共区域、主要行政领导办公室、功能室、会议室、教学楼、行政办公楼、运动场清扫、绿化带卫生保洁、厕所及其他公共场所卫生等。 保洁人员服务要求： 1、保洁人员上下午上班要比校方提前 1 小时，并在师生上班、上学前完成厕所、公共区域清洁工作。上、下午每节课后对教学楼（崇正楼）、行政楼（博约楼）进行保洁。加强卫生间的清扫力度，要求干净无异味。提供保洁服务时间与学生作息时间相同，中午和晚上学生在校时不能出现保洁空缺。 2、要有专人对卫生保洁进行巡查。对与公共区域的杂物要及时清扫。保洁人员在工作期间发现公共部位电源未关的要及时关闭。发现厕所管道等漏水以及其他问题的要及时向项目经理报告、及时安排维修。 3、负责校园道路、室内公共区域、主要教学楼、墙裙、墙面设施、安全通道、楼梯扶手、玻璃、绿化带卫生保洁及其他公共场所卫生等。 4、雨雪天气及时清除地面积水和积雪，确保校区整洁、干净。 5、负责对外围垃圾桶内垃圾及时清理，垃圾桶定期清洁和消杀。 6、节假日、寒暑假时按照保洁领班安排对校区内设施进行大清工作。 7、保洁项目、范围，按业主要求执行。 8、业主进行的活动要有人值班，重点区域重点保洁。 9、对可上人的屋顶、雨水沟、下水道定期进行清扫，确保无积水、无垃圾。 10、负责校园内所有的绿化养护工作，主要为浇水、修剪、除杂草及临时突击任务等，一年提供不低于4次的绿化统一修剪服务。 11、熟练掌握和使用绿化机械设备，定期对校园内的花草树木进行修剪整形，始终保持校园内树木、绿篱、草皮修剪整齐美观。 12、和其他部门协调处理好综合性工作。如各功能性教室的定期保洁（至少每周打扫一次）。功能教室包括：博约楼录播教室，博喻楼一楼阶梯教室和报告厅，博喻楼三楼、四楼的录播教室、专递课堂、地理实验室、理化生数字化实验室。 13、完成业主交办的其他任务。 14、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成保洁工作。 |
| 安防部 （42人） | 安防主管1人 | 负责消防安全落实情况，每日检查各岗位安全防护落实情况，掌握项目内的各项防范措施，应急预案及重点要害部位的管理，定期组织部门例会，传达贯彻各项安全工作指令，负责安全防护人员的培训和考核，组织完成消防应急预案演练，做好本部门各类记录的存档、归档工作，各类大型考试和活动的安全防护工作，组织部门完成校方的各项临时性工作。 |
|  | 门岗18人、巡逻6人、综合楼及停车场5人、监控室6人 | 校园安保、车辆管理、消防巡查、校园大门、监控管理等； 安保人员服务要求： 1、服务时间：保安、监控 24 小时值班看守校区大门和值班室，每个工作日按业主规定时间立岗，对校区进行 24 小时巡查，发现问题及时处理或上报。 2、负责本物业项目治安、消防、秩序管理，为校园提供安全的教学、办公环境。 3、 大门口实行登记制度，外来人员及车辆一律登记后方可进入。陌生人员来校联系工作应与相关部门取得联系，获准后方可进入。禁止无关人员(产品推销及收购废品等闲杂人员)进入，如果闲杂人员进入，给单位造成经济损失的，由物业公司承担相应责任。 4、业主职工和车辆要有通行证和相关的证件方可进入，否则不予放行 5、大件物品出门时，门岗执勤人员严格按照大件物品出门管理制度执行。 6、配合校保卫科做好消防工作，管理好校内车辆停放，所有停车要按指定的车位顺序停放，每天对校内停车处的巡查不少于 6 次，负责开启关闭楼内的廊灯；关闭开启各建筑大门；查看办公室及各班级的电源关闭情况，幵做好登记。 同时对夜间发现的其他异常问题如水管漏水等要及时报告并联系维修人员。夜晚按业主规定时间巡更，每次巡更时间不少于 20 分钟，查看校园内及四周的异常情况，对应付式巡更，业主方检查后，追究物业公司的责任。 7、如因物业管理失职造成业主工作人员财物被盗、火灾或其他原因造成损失的，物业负责赔偿业主损失。 8、监控室人员：要做好监控设防、发现异常情况及时报告和处置。 9、定期对监控设施进行清洁保养。 10、负责监控室内卫生清洁工作。 11、监控设备发生故障时及时报修处理，做好跟踪、记录，确保监控设备处在完好状态。 12、夜间发现异常情况时，当即上报当班领班处理。 13、负责门岗区域内卫生清洁工作。 14、做好业主报纸、信件收发工作。 15、学生外出执行业主要求。 16、与其他部门协调处理好综合性工作。 17、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成安保工作。 |
|  | 消控室6人 | 1、设备监控：24 小时监控校园消防、安防设备运行状态，及时发现并报告异常情况。​ 2、应急处理：发生火灾、入侵等紧急情况时，按照应急预案操作设备，通知相关人员处置，并做好记录。 |
| 工程管理（7人） | 工程主管1人 | 1、规划管理：制定校园设施设备维修、保养计划，组织工程人员实施，合理安排维修资金与物资。​ 2、技术支持：对校园重大设施设备故障进行技术分析与指导，协调外部专业维修单位进行维修。 |
|  | 工程人员6人（电工、水工、维修工等） | 1、设备巡检：定期对校园水电、暖通、消防等设施设备进行巡检，做好记录，及时发现并处理潜在问题。​ 2、故障维修：接到设施设备故障报修后，迅速响应，及时维修，确保设施设备正常运行。 |
| 绿化服务（4人） | 绿化工2人、劳动基地管理工2人 | 1、植物养护：负责校园内花草树木的浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作，确保植物健康生长。​ 2、绿化建设：根据校园绿化规划，进行新植物的种植与绿化景观的布置，提升校园绿化品质。 3、劳动教育基地胡设备管理与维护、场地管理、物资管理、活动支持、安全管理等。 |
| 共计人数 | 127人 | / |

说明：本表所列人员配置为最低要求，投标人可以据此进行优化配置。采购人按现场管理需要，有权对中标人的人员岗位配置作适当的调整，但总人数不变。 同时，中标人在调整、调换、替换项目经理、主管之前须征得采购人同意。中标人应保证人员相对稳定，重要岗位人员不得随意调换。经采购人核实，若发现存在人员无法胜任工作，中标人应及时更换相应人员并不得影响服务。

除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，投标人在投标文件中无须提供人员其他相关证明材料，中标人应在合同签订后提供服务前向采购人提供上述人员的身份证、资格证、健康证、无犯罪记录证明等相关材料，供采购人查验。人员须按照要求配备到位，否则采购人有权追究中标人违约责任。

3.人员素质要求

本项目人员以中青年为主，身心健康，无犯罪纪律，仪表端庄，精力充沛，工作认真负责。上岗期间，穿着由物业公司统一配备的制服，佩戴上岗证，仪容仪表端庄，不得有纹身，不得抽烟。

1、项目经理：年龄50周岁以内，熟悉物业服务有关法律、法规及企业基本管理工作，有较强的管理能力和组织协调能力及处理突发事件的能力，熟悉水电工等维修保养专业知识，具有基本的维修操作能力。

2、宿舍主管：年龄45周岁以内，女性，有一定得协调能力，身体健康、五官端正；宿舍管理员：均为女性，年龄一般不超过50周岁，身高不低160cm，具备大专及以上文化水平，有一定得协调能力，身体健康、五官端正。应为人师表、品行端正、统一着装、服装整洁、语言文明，耐心服务，不准浓妆艳抹，不准染发，披肩散发、长发要盘起，短发不过肩，刘海不过眉。

3、生活指导老师：45周岁以内，本科及以上学历，有在寄宿制学校或学生管理方面有经验者优先；具备良好的沟通能力、组织协调能力和应急处理能力；有较强的责任心和爱心，能够关心爱护学生，耐心细致地做好学生的生活指导工作。经采购人核实，若发现存在人员无法胜任工作，中标人应及时更换相应人员并不得影响服务。

4、保安：男性，年龄不超过55周岁；女性，年龄不超过50周岁。身高不低于1.6 米，思想政治素质好，无犯罪记录，身心健康，体貌端正，外形无明显缺陷。

5、保洁领班：不超过45周岁。保洁：女性，年龄不超过 50周岁；男性，年龄不超过55周岁。身心健康无犯罪记录，持有健康证。

6、绿化人员：年龄一般不超过 55 岁，持有相关绿化养护经验和技能。劳动基地管理人员：掌握各类科技设备和劳动工具的操作、维护技能，有农业种植等相关工作经验者优先；熟悉劳动实践活动流程者更佳。

7、书吧管理员及文员：女性，40岁以下，具有大专及以上学历，图书馆学、教育学等相关专业优先；有图书馆、书店或相关文化场所管理工作经验者优先；具备较强的组织协调能力，能够有效策划和开展阅读活动；有一定的学习能力，及时了解图书行业动态和师生阅读需求变化。

8、其余工作人员：具有相关方面技能或相关证件，政治素养高、素质好、体貌端庄、身体健康、外貌无明显缺陷。

注：上述人员不得相互兼任，相关资格证书在投标文件中无需提供扫描件或复印件，待中标后由采购人查验。由采购人在成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员需按要求配备到位。

四、项目日常物业服务方案

蚌埠第三中学新校区物业服务项目试运营阶段主要由保洁、安保、宿管、绿化、维修等项目组成，具体说明如下：

1.安保服务方案

1.0 门禁管理

1.1 对外来来访人员主动热情接待，询问事由，严格按照访客登记程序做好相应的接待、引导工作；

1.2 对携带大件物品出门的人员，应查验是否办理出门证后才可放行， 如无出门证应请其立即补办。出门证应保存备查，不得无证放行；做好报刊、信件收发工作。

1.3 严禁无关人员、车辆进入校区，师生进入凭校牌和工作证，施工人员办理施工证，外来人员开具登记单方可入内；

1.4 夜间按照业主规定时间锁闭大门；

1.5 和巡逻岗配合对进入校区的车辆进行指引停放；

1.6 做好门口公共秩序维护工作；

1.7 保障门口公共秩序良好，人员、车辆出入安全；

1.8 跟保洁部配合做好大门卫生清洁工作，重大考试时校门口周边安全及保洁工作。

2.0 巡视管理

2.1 白天重点做好外围巡规工作，保障外围车辆停放有序，道路畅通；师生入校、离校高峰时间车辆的疏导工作。

2.2 夜间按照项目部制定的路线对校区实行巡逻，发现问题及时或上报；

2.3 熟悉校区布局及所有通道、 主要设施、 设备、 消防器材分布， 按规定路线和频度巡查；

2.4 仔细检查校区内部有无异常情况，如消防设施、安全通道等重点区域、照明、办公室 门、管道情况等，对巡逻情况必须做详尽、真实的记录，要保证巡逻记录的真实性和可靠性；

2.5 巡逻的重点部位为校区周界、围墙、各设备机房、主要建筑物等；

2.6 巡逻时应做到眼看、耳听、鼻闻、手动、嘴问，不放过一个疑点，保证巡逻质量；

2.7 对可疑人员礼貌询问，明确其身份；

3.0 校区外围周界监控管理

3.1 实施 24 小时丌间断值班监护制度；

3.2 严密观察校区外围周界的劢态情况，发现异常情况及时报告；

3.3 监控中心安保人员负责定时检查硬盘工作状态及图象录入情况；

3.4 特别录像资料保存半年；

3.5 24 小时负责对值班电话接听和处理并做好记录，铃声三声内接听；

3.6 周界报警或发现异常情况及时通知就近执勤人员现场查看，排除安全隐患。

4.0 车辆管理

4.1 白天巡逻岗负责负责对外来车辆指引、有序停放；

4.2 熟悉所有业主的机动车辆的车型，车牌号及驾驶员情况，发现异常情况禁入；

4.3 临时停车应停放在指定的临时车位，非机动车应停放在划定区域；

4.4 督促驾驶员守各项规定，引导车辆在指定位置有序停放，提醒车主关好门窗。

5.0 消防安全管理

5.1 建立健全的消防安全觃定和安全操作制度；

5.2 实施值班制度（监控中心值班），巡检记录完备；

5.3 配合保卫科定期对校区消防设备、设施进行检查；

5.4 定期组细员工培训，传授消防知识和培训消防技能；

5.5 消防重点部位 24 小时巡逻执勤，随时掌握校区消防安全动态；

5.6 配合业主进行消防演练。

6.0设施设备管理

6.1负责全校教学、生活用电的监督与管理，熟悉掌握教学楼、办公室、专用教室等设备、设施规格、型号、性能和用途；

6.2了解全校供电网线，熟悉工作流程和电工工作安全规范；

6.3负责学校教室、办公室、多功能室、厕所等服务设施、设备的日常维护，负责水、电、气、课桌椅、门锁、门窗等的维护、维修；

6.4坚持每日巡视制度，检查供电情况，发现问题及时修理，大的设备和线路损坏，要及时报告并联系供电部门抢修；

6.5定期对门锁和窗搭扣进行检查和保养，如遇损坏，及时维修，确保学校财产安全；

6.6检查各部门用电，对违章用电情况坚决制止并及时处理，消除隐患、确秩序维护全；

6.7针对宿舍风扇等设备，物耗本着勤俭节约的原则，修旧利废，合理用料，以旧换新，节约耗材；

6.8完成学校安排的临时性工作；大型会议、活动、考试时相关的工作。

2.保洁服务方案

管理范围

1、教学楼公共区域；

2、外围道路及设施；

3、外围窨井、排水沟清洁、绿化带；

4、暑期校园全面除草；

5、对园林植物灌溉、修剪、排涝、防治病虫、防寒、支撑、除草、施肥，植物生长期间要采取措施除去目的植物以外的杂草的措施。随机全面修剪不少于3次。

6、接待、会议、活动

①会议室每天保洁，擦拭桌面、座椅、窗台等，清拖地面；会后清理桌面、地面和垃圾。

②负责会议室茶水服务。根据会议进程合理确定续水时间，保证所有参会人员都能得到充足的茶水供应。

③负责会前会后地面卫生清扫，切实做到无灰尘，无痰迹、无纸屑、无积水。对墙角、窗台等卫生死角，确保符合卫生规范要求。

④负责在会议活动单位的指导下根据要求调整搬运器材、设备物品等。

⑤对甲方学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试、文明城市、文明校园创建等）期间（包括节假日），按学校要求完成相关工作，包括但不限于保洁工作、安保工作、维修检修工作等。

⑥大型对外会议时会务保障工作，至少2名以上，年龄40岁以下女性，着统一服装全程提供茶水等会务服务。

7、开学、放假前的工作要求：

①开学前要求：对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备进行安全大检查，并做好记录；对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备的卫生清理干净、消毒，并做好记录。确保开学正常使用。

②放假前要求：对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备进行安全大检查，并做好记录；对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备的卫生清理干净、消毒，并做好记录。关闭不需要使用的设施设备。

③放假期间要求：安排保洁人员每天对校园进行保洁，并配合学校完成后勤工作。

8、配合业主做好其他后勤保障工作。

服务内容

| 工作项目 | 保洁频次 |
| --- | --- |
| 各楼走廊地面 | 每天在上学之前和放学之后共拖洗2次 其余时间循环保洁2次 垃圾落地不超过60分钟 |
| 墙面、墙裙、屋顶 | 屋顶每月清洁1次，日常无蜘蛛网 墙裙瓷砖每周擦拭1次 |
| 墙面开关设施 | 每日清洁1次 |
| 各楼层垃圾桶 | 任何时段桶内垃圾不超过总容量的2/3 垃圾桶表面每周清洁1次 每周消杀1次 |
| 楼层所有不锈钢 设施 | 楼梯不锈钢扶手每日用专用清洁剂清洁1次，每月用专用保养剂保养1次 防盗网每月清洁1次 |
| 楼层公共区域门窗、镜面、玻璃 | 每日清洁1次 每周大清1次 所有楼宇门窗玻璃每年不少于2次的擦洗 |
| 公共楼梯 | 每日在上班之前拖洗1次， 每日循环保洁2次，垃圾落地不超过30分钟 |
| 楼层宣传牌、指示牌、配电盒等设施 | 每日清洁1次 |
| 楼层消防设施 | 每日清洁1次 |
| 楼层公共区域灯具 | 每月清洁1次 |
| 外围道路 | 每日在业主上班之前完成道路的全面普扫工作 每日在业主工作期间做好巡查保洁工作，发现垃圾及时清理。下雨天及时清除路面积水，下雪天气及时铲除地面积雪。 |
| 路灯及灯具 | 2米以下每日擦拭清洁1次，灯具内抹每季度1次 |
| 外围公共设施、景观嬉水池 | 每日清洁1次，景观嬉水池每日保洁一次，三日更换池水一次。 |
| 垃圾桶 | 每日清洁1次，桶内垃圾不超过2/3，每周消杀1次 |
| 垃圾中转箱 | 每日清洁1次，每周消杀2次 |
| 排水井 | 每季度清洁1次 |
| 消毒灭害 | 每季度对污水井、排水沟消杀1次 夏季、秋季增加相应频次，每半年灭鼠1次 |
| 监督检查 | 保洁人员天天巡查，项目经理天天抽查，公司营运部和品控部不定期抽查，公司按计划考评。 |

3.宿管服务方案

1、为保证人员的精神状态，宿管员采用24小时在岗，2班运转，每班3人。平时上课、上自习期间严禁学生进入宿舍区、滞留宿舍，有特殊情况须出具班主任的审批手续，宿舍管理员须做好记录。

2、负责检查各宿舍楼的日常工作并详细记录，汇总每天本班中午、晚上住宿学生人数并将其上报学校：做好突发事件的处理和学生思想工作的引导，及时与班主任沟通，检查各寝室卫生和物品摆放，检查公共设施设备完好情况。

3、宿管员需在晚自习期间为住校生放在热水房旁边的热水瓶打好开水，有序放置在规定位置。

4、学生家长、非住宿学生及其他校外人员不得随意进入宿舍楼。男性家长不得随意进出女生宿舍楼，须建立校外人员来访登记簿，对上述人员做好来访登记，任何时候严禁男女生串入异性宿舍。

5、每天上午9：：00之前，下午3:00前对学生宿舍内卫生进行日常检查，中午、晚上回宿舍后进行纪律检查，并做好详细检查记录，每周汇总一次，于每周六上午9点前送交总务处。

6、每天夜间统一熄灯后，夜间不间断巡视，每小时拍照记录巡视情况。

4.维修服务方案

1、管道疏通维护

管道堵塞及时疏通，专业人员每天巡视，出现问题随时处理。楼顶落水口保持完好畅通。每半年对给排水管进行 1 次全面检查养护。

2、供配电系统

建立和完善有关规章制度及应急预案，专业人员经常巡视、检查，保障设备正常运转；发现学校供电设备故障（包括照明系统、动力系统和接地系统）报业主及时维修。保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面。

每日监察供配电系统运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。

每年委托专业单位对供配电相关系统进行预防性实验，对其内部进行清洁、保养，检测主要电器设备。

每日检测有无动物侵入配电房，填写运行记录，建档备查。

3、弱电智能化系统及其他设备

专业人员每天巡视公共区域内各种智能化设备的正常运转，防止人为损坏，出现异常立即上报校方，并做好报修记录。

负责所辖区域内防雷检测、大屏投影、监控系统、无线网络系统等公共设施设备日常维护保养工作，防止人为损坏，出现异常，立即报告校方。

操作人员应受过专业培训，对系统异常情况能够准确识别。有日常维护记录、季检记录及报告、年检记录及报告。建立相关的作业指导规定。

4、消防设施

消防设施每月检查一次，保证消防设备的完好（包括各种消防阀门、消防栓、排烟排风系统、各种消防器材及消防联动），遇到问题及时上报。

5、水、电、气的定期检查、记录和维修，记录水、电、气表数字，配合总务处进行水电管理等。

6、学校校内维修工作。包含包括换灯管、灯具、下水道疏通、下水管、水龙头及时更换和维修，操场护栏、看台护栏、教室、寝室门窗修焊等，若维修不了,及时上报总务处安排专业人员维修。

7、大型活动期间按学校要求和保安等物业人员配合物品搬运、场地物品摆放布置等（包括升旗、做操等地标摆放），运动会期间学生出入管理。

8、生活用水箱定期检查，若出现不正常的情况应第一时间处理。

9、更换物品应做好登记，一般维修问题两小时内必须解决。若因报修后超时维修、未维修、维修不到位或维修质量问题造成的经济损失或重大安全事故，学校依法追究责任。

## 四、报价要求

1．人员工资要求：项目经理工资不得低于4500元/月，生活指导老师工资不得低于4000元/月，其他人员工资不低于蚌埠市当地最低工资标准1930 元/人/月。

2．社会保险（五险）缴费基数最低为4227元，计算缴费金额以每人每月为基数，单位重大疾病补助须缴纳 15.50 元/每人/每月。

社会保险（五险）企业缴纳费用（缴费费率:25.7％）组成为:养老保险 16％、工伤保险0.4％、失业保险 0.5％、医疗保险 8.8％，单位重大疾病补助须缴纳 15.50元/每人/每月。

3．法定节假日（共4个）3 倍工资，计算方法为：（月工资*3/21.75=节假日工资/人•天）。加班人员数量为安防员6人，总报价中须包含加班费用，否则废标。

4．供应商的报价（总价）中应包含税金，一般纳税人税金6.72%，小规模纳税人税金3.36%,税金计算依据应包含人工工资、社会保险费用、法定假日加班费用。如投标供应商以小规模纳税人税金费率报价，投标文件中须提供税务部门出具的小规模纳税人证明材料（如:企业税种核定材料等），否则将导致投标无效。

5．请投标供应商自行核算以上政策性费用，如投标供应商对以上费用有疑问，请在本项目答疑期内提出。如无疑问，投标报价应不低于上述政策性费用价格，否则将导致投标无效。

6．政策性费用不接受赠送及优惠，其他费用为可竞争性费用，由投标供应商自行报价。

7．投标供应商应自行踏勘服务现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法兑现服务，投标供应商自行承担一切后果。

8．投标供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。投标报价应考虑蚌埠市最低工资标准上调等风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加物业管理费用。

9．报价表至少应包括人工工资、社保费用、加班费、税金、垃圾清运以及化粪池清理费用，供应商必须给出报价的测算依据和测算方法，并保证合理性，如有漏项或缺项，按废标处理。其他对应本项目需求的服务报价，如管理费用、设备使用及日常维护、设备及车辆折旧及损耗、各种物耗等，供应商自行测算，供应商的分项报价中除人工工资、社保、加班费、税金、垃圾清运以及化粪池清理费用，以外的分项报价不做具体评审。

10. 本项目的每一轮报价均不得高于最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

注：有关投标报价的计算过程及计算结果以元为单位,保留两位小数,第三位四舍五入。

## 五、其他要求

考核和退出机制

学校对物业的中标人实行建立考核淘汰退出机制，服务期内如果连续两月考核达不到85分以上，招标人有权单方面立即解除合同。

1.约定条款

在管理过程中，应严格遵守中华人民共和国颁发的相关法律法规，如《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国治安管理条例》等，如因中标人原因造成学校安全事件或造成学校被相关部门通报、罚款等，一切损失由中标人负责，视严重程度学校将扣除服务费用1万—5万元，直至无条件解除合同；

2.正常退出

1、合同到期自动终止，正常退出

合同到期后，根据合同约定，双方结清相关费用，办理移交手续后，中标人自行退出，合同自动终止。

2、中标人提前退出

（1）出现不可抗拒因素，中标人可退提前出，未尽事宜双方协商解决。

（2）因特殊原因中标人无法继续经营，可提前两个月书面申请，经学校研究批准后，按合同约定办理相关手续后，终止合同。

3.强制退出

对引进的中标人，在经营期间内出现下列情况之一，学校有权解除合同，责令退出。

1、发生舆情，与中标人有关的。

2、发生安全事故，与中标人有关的。

3、中标人违反学校社会管理综合治理规定，给学校造成重大不良影响的。

4、中标人在经营过程中违法而受到司法部门或行业主管部门处理的。

5、因中标人管理和服务质量存在问题等引发群体事件，造成社会影响恶劣的。

凡强制退出的中标人须承担由此产生的一切经济损失及法律责任，并在接到强制退出通知一周内上交学校所有设施设备及钥匙；同时不予退还中标企业的履约保证金。

4.风险及履约保证金

1、有风险承诺书。

2、履约保证金的使用：用于经营者违反校内外管理条例、规章制度，没有按合同经营至期满，给学校或师生造成各种损失的补偿，处理意外事故。合同期满后，若无不良记录，履约保证金一次性退还。

5.其他要求

1、校内所有设施设备的年审、检测、维保工作，除质保期内施工单位负责承担的以外，其余均由中标人负责并承担相关费用。零星维修单处单次或单项材料费、机械工具租赁费、人工费合计 500 元（含）以下的（含高空作业）， 由中标人自行维修，并由中标人承担相关费用。500 元以上的或自然损坏、非养护人员造成的损坏除外。

2、合同执行期间，有下列情况之一的，中标人承担违约责任。

2.1中标人未严格履行合同，不能严格按照要求提供物业服务，经采购人责令限期整改仍不予改正的。

2.2因中标人管理不善、操作不当等原因，造成人员严重伤害或设施严重损坏等安全生产事故，给采购人造成重大经济损失。

2.3因中标人责任，对采购人单位形象造成严重不良影响的。

3、投标方一旦中标后不得毁约，否则承担相关法律责任。投标人须自行勘查现场，实地充分考虑项目服务期间的各项风险因素，进行投标报价。中标人所用人员与学校没有聘用关系，所发生的一切工伤、劳资等纠纷与学校无关，由中标人全权负责。

4、中标人应配合招标方在招标区域内的重大活动和突发性事件处理，无条件地完成招标人交办的各项任务，中标人因各种原因造成停工事件时，招标方可临时指定有关单位承担，所发生费用从履约保证金中扣除，。

5、合同期间，中标人对员工的工资、社保、计划生育、卫生、劳动安全等方面引发的事件，承担民事纠纷和民事赔偿费用，同时承担一切责任和后果。中标人与招标方以外的单位和个人发生的债权债务（如拖欠员工工资等）以及其他纠纷，由中标人自行承担和处理并承担，上法律责任述如给招标方造成不良影响和损失的，招标方有权解除合同，并要求赔偿损失。

6、因中标人管理、服务不善等原因，发生殴打谩骂师生、失盗等事故，中标人负责处理并依法承担责任。如是中标人的责任，除全额赔偿外，再视严重程度学校将扣除服务费用1万—5万元。

检查考核标准

| 序号 | 评分标准 | 总分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求（总分 20 分） |  |  |  |
| 1 | 有物业管理服务方案并根据学校的要求适时修改并完善，各岗位有作业规范和工作流程 | 1 分 |  |
| 2 | 所有人员上岗前必须进行安全培训和业务培训，管理人员与专业技术人员须持证上岗， | 2 分 |  |
| 3 | 工作态度端正，积极主动负责，文明作业，精神状态饱满（与业主、师生或他人发生冲突，每次扣 2 分） | 2 分 |  |
| 4 | 统一着装、整洁、规范 | 1 分 |  |
| 5 | 值班时间无离岗、睡岗现象（每人次扣 3 分）；无聊天、串岗、 脱岗、迟到、早退等现象（每人次扣 1 分） | 4分 |  |
| 6 | 遵守校方相关管理规定，不得从事经营类活动等（一经发现并查实的，1 次扣 2 分） | 2分 |  |
| 7 | 无投诉（每有 1 次投诉，扣 2 分；造成不良影响的，每次扣4分） | 4分 |  |
| 8 | 因管理服务工作不到位，造成安全事件或不良影响事件的，每次扣 4 分 | 4分 |  |
| 二、工作质量管理服务 |  |  |  |
| 1、设备服务 （总分 10 分） |  |  |  |
| 1 | 发现公物损毁报修及时（报修不及时事项一次，扣 1 分） | 5 分 |  |
| 2 | 设施设备完好；无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象（每有 1 次或 1 处，扣 1 分） | 5分 |  |
| 2 、安保秩序（总分 30 分） |  |  |  |
| 1 | 坚持校园内 24 小时值班、巡视、检查，保障人、财、物安全（每有 1 起安全事件或每有 1 次未按要求巡查，扣 4 分。） | 10 分 |  |
| 2 | 对进出校园的外来人员和车辆进行查验、登记。 陌生人员来校联系工作应与相关部门取得联系，获准后方可进入。 | 4 分 |  |
| 3 | 保安人员白班每一个半小时巡更一次，每次巡更时间不少于20 分钟，查看楼院内及四周的异常情况，夜间巡更共 6 次，至凌晨 6 点前结束。巡更期间，对巡更时间少于次数的应付式巡更，追究物业公司责任（每有 1 次未按要求巡查，扣 4 分） | 4 分 |  |
| 4 | 对火灾、治安、公共卫生突发事件应有应急预案，事发时及时报告业主并配合妥善处理。 | 2 分 |  |
| 5 | 每有 1 次火情扣 10 分，并赔偿损失。 | 10 分 |  |
| 3 、保洁服务（总分 20 分） |  |  |  |
| 1 | 工作服统一着装、规范，佩带工号牌 。 | 1分 |  |
| 2 | 走廊、地面洁净、无纸屑、杂物、烟头、积水、垃圾桶清洁等。 | 2 分 |  |
| 3 | 楼梯：地面洁净、无纸屑、杂物、烟头、积水、垃圾桶清洁等；楼梯扶栏、玻璃：表面无灰尘污垢、清洁光亮。 厕所无污垢异味。 | 3 分 |  |
| 4 | 值班室：物品、登记材料摆放整齐有序，窗明几净。 | 2 分 |  |
| 5 | 特殊天气，反应迅速，应急处置效果显著。 | 2 分 |  |
| 6 | 公共区域顶棚、门窗、镜面定期清洁，保持洁净、无污渍。 | 2 分 |  |
| 7 | 各种设施的外观（例如告示牌、照明、消火栓箱等）表面干净，没有灰尘污垢、斑点。 | 3 分 |  |
| 8 | 做到垃圾日产日清。 任何时候检查无溢出现象。 | 1 分 |  |
| 9 | 工具房无杂物堆放、无安全隐患、及时上锁。 | 1 分 |  |
| 10 | 体育设施：每月擦拭一次，随时清理污染物，无乱张贴、无乱涂画，无破损。 | 1 分 |  |
| 11 | 每日对主要墙裙、墙面设施、景观嬉水池清理及其他公共场所进行卫生保洁。 定期修剪绿化。 | 2 分 |  |
| 4 、宿舍管理服务 （20 分） |  |  |  |
| 1 | 看好门、管好人、管好物，严格对学生宿舍进行管理，杜绝男、女生窜寝室，夜不归宿，违规用水、用电，加强消防安全管理。 | 3 分 |  |
| 2 | 督促学生按时起床、整理床铺、上课、就寝、按时熄灯，每日学生就寝后进行点名。 | 4 分 |  |
| 3 | 每日要对宿舍楼公共区域进行清扫，每周要进行大清，节假日期间每两天保洁一次。 | 4 分 |  |
| 4 | 坚持检查各寝室环境卫生，公正做好评比工作。 | 2 分 |  |
| 5 | 做好防火防盗工作，按要求对物业区域内进行水、电、综合设施进行巡视，发现问题及时处理，记录。 | 4 分 |  |
| 6 | 每晚要每间隔一个半小时对宿舍进行巡视并做好巡视记录，发现问题要及时解决，发现重大隐患要立即上报并积极协助处理解决。 | 3 分 |  |

注：1、月度考核得分 80 分以下（不含 80 分）的，得分每降低1分，扣除当月物业管理费的2%。

2、如保洁人员、宿管人员、安保人员、维修检修人员不能完成合同内容，

每出现一次，扣除相应人员500元（从甲方每月支付给乙方的服务费中直接扣除），累计相加。

3、未经采购人同意，中标人将业务转让给第三方（如分包、转包或挂靠，

劳务派遣除外），扣除当月全部物业管理费。配电房、空调、电梯、消防等专业化维保除外。

## 4、因中标人工作不力或措施不到位等原因，造成消防、安全、卫生等方面的责任事故，直接判定为不合格，按规定比例扣除当月物业管理费，中标人承担全部责任并赔偿经济损失；情节严重的，采购人有权追究中标人违约责任。