# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：       /

优先采购清单为：          /

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目通过国库集中支付方式支付资金，支付方式每月支付一次，在收到供应商开具的发票7个工作日内支付，支付金额以实际考核结果结算。 |
| 2 | 服务地点 | 蚌埠第三中学老校区 |
| 3 | 服务期限 | 一年。按照财政部《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库[2014]37 号）要求，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：蚌埠第三中学老校区物业管理服务项目 所属行业：物业管理 |

## 二、项目概况

蚌埠第三中学老校区位于蚌埠市凤阳东路444号。校区总建筑面积约64631平方米。建有教学楼两栋，建筑面积27350平方米；行政办公楼一栋（建筑面积约34631平方米）；校园所有教学区，包括崇正楼、博约楼、博喻楼、艺体馆、学生宿舍楼及操场、园林、道路、公共卫生间等。该项目物业管理服务需求包含公共秩序维护服务、环境卫生维护服务、宿舍管理服务、卫生日常保洁及定期清理、绿化日常维护及定期修剪、科技教育劳动基地管理和维护、日常维修服务、消防维护、大型活动会议考试需要提供的相关服务等。

## 三、服务需求

## 本次招标中标人自备物业管理设施设备和低值易耗品，劳保用品（垃圾袋、扫把、拖把、抹布、毛刷、玻璃、幕墙保洁工具、卫生间保洁工具等保洁工具、洒水工具、铁锹等垃圾处理工具、地板打磨机、清扫机械、垃圾清运车等所有耗材和工具及人员工作服均由物业服务单位提供）。

一、人员要求：

蚌埠第三中学老校区物业管理项目主要由生保洁、安保、宿管等项目，具体说明如下：

1.人员配备一览表：

| 部门 | 岗位及人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 服务中心（1人） | 项目经理（1人） | 全面负责校园物业工作的管理 1、具有较强的沟通协调能力，管理整个物业项目员工，接受业主的领导。 2、制定管理运行模式，运行有序、高效、合理。 3、定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。 4、组织和指挥各项工作计划的实施，确保所辖项目物业工作正常运行。 5、考核物业项目员工的工作，对物业项目员工工作做出评价。 6、严格规章制度，检查督促项目人员工作情况。 7、做好物业管理资料的收集、整理和归档工作。 8、落实业主来访、投诉登记制度，幵检查任务落实完成情况。 9、负责本项目消防安全管理工作。 10、完成业主其它交办的任务。 11、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成相关工作。如考试期间桌椅摆放，警戒放行，会议看台布置，开水保障，设备移动等；大型对外会议时协调人员着正装全程提供茶水等相关会务服务；协调基本的维修服务等。 |
| 宿管班（6人） | 宿管主管（1人） | 负责巡查各宿舍楼的日常工作并详细记录，以及汇总每天本班当晚住宿学生人数并将其上报学校；做好突发事件的处理和学生思想工作的引导，及时与班主任沟通；检查辖区域寝室卫生和物品摆放，检查公共设施设备完好情况、报修、跟踪和回访；做好外来人员登记和引导。指导学生的生活自理能力；每日召开点评会，对一天的工作进行总结，抓差补缺。 |
|  | 宿管员5人 | 宿管员服务要求： 1、 坚守岗位，忠实职责，认真做好宿舍管理工作，负责宿舍公共区域保洁工作。 2、 看好门、管好人、管好物，严格对学生宿舍进行管理，杜绝男、女生窜寝室，夜不归宿，违规用水、用电，加强消防安全管理。 3、 督促学生按时起床、整理床铺、上课、就寝、按时熄灯，每日学生就寝后进行点名。 4、 每日要对宿舍楼公共区域进行清扫，每周要进行大清理，节假日期间每两天保洁一次。 5、 严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备安全。 6、 每天巡规管理区域，做好公共区域保洁任务及督促管理工作。发现问题，当场解决，如发现有重大隐患则必须立即汇报上级并积极协助处理解决。 7、 按要求对物业区域内进行水、电、综合设施进行巡规，发现问题及时处理，记彔。 8、 坚持检查各寝室财产使用情况，做好财产验收、发放、清查、保管等工作。 9、 坚持检查各寝室环境卫生，公正做好评比工作。 10、 坚持巡规宿舍楼，发现问题应及时、如实报告领导，并提出改进或处理意见。 11、 做好新生接待、安排住宿，毕业生退宿离校等工作。 12、 做好防火防盗工作。 13、 做好各项工作的记录整理工作。 14、 完成领导交给的其它工作任务。 |
| 保洁部（ 7人） | 保洁领班1人 | 安排员工每日工作，检查员工仪容仪表，检查保洁岗位卫生，传达公司会议精神，组织员工参加技能培训，保障学校临时活动卫生，危险品的领用管理，巡查校园每天卫生情况，做好日常的培训监督，以及资料存档工作，配合其他部门的工作和沟通。 |
|  | 保洁员 6人 | 校园道路、室内公共区域、主要行政领导办公室、功能室、会议室、教学楼、行政办公楼、运动场清扫、绿化带卫生保洁、厕所及其他公共场所卫生等。 保洁人员服务要求： 1、保洁人员上下午上班要比校方提前 1 小时，并在师生上班、上学前完成厕所、公共区域清洁工作。上、下午每节课后对教学楼（崇正楼）、行政楼（博约楼）进行保洁。加强卫生间的清扫力度，要求干净无异味。提供保洁服务时间与学生作息时间相同，中午和晚上学生在校时不能出现保洁空缺。 2、要有专人对卫生保洁进行巡查。对与公共区域的杂物要及时清扫。保洁人员在工作期间发现公共部位电源未关的要及时关闭。发现厕所管道等漏水以及其他问题的要及时向项目经理报告、及时安排维修。 3、负责校园道路、室内公共区域、主要教学楼、墙裙、墙面设施、安全通道、楼梯扶手、玻璃、绿化带卫生保洁及其他公共场所卫生等。 4、雨雪天气及时清除地面积水和积雪，确保校区整洁、干净。 5、负责对外围垃圾桶内垃圾及时清理，垃圾桶定期清洁和消杀。 6、节假日、寒暑假时按照保洁领班安排对校区内设施进行大清工作。 7、保洁项目、范围，按业主要求执行。 8、业主进行的活动要有人值班，重点区域重点保洁。 9、对可上人的屋顶、雨水沟、下水道定期进行清扫，确保无积水、无垃圾。 10、负责校园内所有的绿化养护工作，主要为浇水、修剪、除杂草及临时突击任务等，一年提供不低于4次的绿化统一修剪服务。 11、熟练掌握和使用绿化机械设备，定期对校园内的花草树木进行修剪整形，始终保持校园内树木、绿篱、草皮修剪整齐美观。 12、和其他部门协调处理好综合性工作。如各功能性教室的定期保洁（至少每周打扫一次）。功能教室包括：博约楼录播教室，博喻楼一楼阶梯教室和报告厅，博喻楼三楼、四楼的录播教室、专递课堂、地理实验室、理化生数字化实验室。 13、完成业主交办的其他任务。 14、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成保洁工作。 15、劳动教育基地胡设备管理与维护、场地管理、物资管理、活动支持、安全管理等。 |
| 安防部 5人 | 安防主管兼门岗安防员1人 | 负责消防安全落实情况，每日检查各岗位安全防护落实情况，掌握项目内的各项防范措施，应急预案及重点要害部位的管理，定期组织部门例会，传达贯彻各项安全工作指令，负责安全防护人员的培训和考核，组织完成消防应急预案演练，做好本部门各类记录的存档、归档工作，各类大型考试和活动的安全防护工作，组织部门完成校方的各项临时性工作。 |
|  | 安防员4人 | 校园安保、车辆管理、消防巡查、校园大门、监控管理、收发报纸信件等； 安保人员服务要求： 1、服务时间：保安、监控 24 小时值班看守校区大门和值班室，每个工作日按业主规定时间立岗，对校区进行 24 小时巡查，发现问题及时处理或上报。 2、负责本物业项目治安、消防、秩序管理，为校园提供安全的教学、办公环境。 3、 大门口实行登记制度，外来人员及车辆一律登记后方可进入。陌生人员来校联系工作应与相关部门取得联系，获准后方可进入。禁止无关人员(产品推销及收购废品等闲杂人员)进入，如果闲杂人员进入，给单位造成经济损失的，由物业公司承担相应责任。 4、业主职工和车辆要有通行证和相关的证件方可进入，否则不予放行 5、大件物品出门时，门岗执勤人员严格按照大件物品出门管理制度执行。 6、配合校保卫科做好消防工作，管理好校内车辆停放，所有停车要按指定的车位顺序停放，每天对校内停车处的巡查不少于 6 次，负责开启关闭楼内的廊灯；关闭开启各建筑大门；查看办公室及各班级的电源关闭情况，幵做好登记。 同时对夜间发现的其他异常问题如水管漏水等要及时报告并联系维修人员。夜晚按业主规定时间巡更，每次巡更时间不少于 20 分钟，查看校园内及四周的异常情况，对应付式巡更，业主方检查后，追究物业公司的责任。 7、如因物业管理失职造成业主工作人员财物被盗、火灾或其他原因造成损失的，物业负责赔偿业主损失。 8、监控室人员：要做好监控设防、发现异常情况及时报告和处置。 9、定期对监控设施进行清洁保养。 10、负责监控室内卫生清洁工作。 11、监控设备发生故障时及时报修处理，做好跟踪、记录，确保监控设备处在完好状态。 12、夜间发现异常情况时，当即上报当班领班处理。 13、负责门岗区域内卫生清洁工作。 14、做好业主报纸、信件收发工作。 15、学生外出执行业主要求。 16、与其他部门协调处理好综合性工作。 17、学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试）期间（包括节假日）按学校要求完成安保工作。 |
| 工程管理1人 | 维修人员1人 | 1、设备巡检：定期对校园水电、暖通、消防等设施设备进行巡检，做好记录，及时发现并处理潜在问题。​ 2、故障维修：接到设施设备故障报修后，迅速响应，及时维修，确保设施设备正常运行。 |
| 共计人数 | 20人 | / |

说明：本表所列人员配置为最低要求，投标人可以据此进行优化配置。

2.人员素质要求

本项目人员以中青年为主，身心健康，仪表端庄，精力充沛，工作认真负责。上岗期间，穿着由物业公司统一配备的制服，佩戴上岗证，仪容仪表端庄。

1、熟悉物业服务有关法律、法规及企业基本管理工作，有较强的管理能力和组织协调能力及处理突发事件的能力，熟悉水电工等维修保养专业知识，具有基本的维修操作能力。

2、宿舍主管：女性，有一定得协调能力，身体健康、五官端正；宿舍管理员均为女性，年龄一般不超过 55 周岁，身高不低 160 cm ，具备高中文化，有一定得协调能力，身体健康、五官端正；

3、保安：男性，年龄一般不超过 55 周岁，身高不低于 1.6 米，思想政治素质好，无犯罪记录，身心健康，体貌端正，外形无明显缺陷。

4、保洁：女性，年龄一般不超过 55 周岁，身心健康无犯罪记录，持有健康证；保洁领班不超过50周岁。

人员数量要求：不得少于20人；

注：上述人员不得相互兼任，相关证书在投标文件中无需提供扫描件或复印件，待成交后由采购人查验。由采购人在成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员需按要求配备到位。

二、项目日常物业服务方案

1.安保服务方案

1.0 门禁管理

1.1 对外来来访人员主动热情接待，询问事由，严格按照访客登记程序做好相应的接待、引导工作；

1.2 对携带大件物品出门的人员，应查验是否办理出门证后才可放行， 如无出门证应请其立即补办。出门证应保存备查，不得无证放行；做好报刊、信件收发工作。

1.3 严禁无关人员、车辆进入校区，师生进入凭校牌和工作证，施工人员办理施工证，外来人员开具登记单方可入内；

1.4 夜间按照业主规定时间锁闭大门；

1.5 和巡逻岗配合对进入校区的车辆进行指引停放；

1.6 做好门口公共秩序维护工作；

1.7 保障门口公共秩序良好，人员、车辆出入安全；

1.8 跟保洁部配合做好大门卫生清洁工作，重大考试时校门口周边安全及保洁工作。

2.0 巡视管理

2.1 白天重点做好外围巡规工作，保障外围车辆停放有序，道路畅通；师生入校、离校高峰时间车辆的疏导工作。

2.2 夜间按照项目部制定的路线对校区实行巡逻，发现问题及时或上报；

2.3 熟悉校区布局及所有通道、 主要设施、 设备、 消防器材分布， 按规定路线和频度巡查；

2.4 仔细检查校区内部有无异常情况，如消防设施、安全通道等重点区域、照明、办公室 门、管道情况等，对巡逻情况必须做详尽、真实的记录，要保证巡逻记录的真实性和可靠性；

2.5 巡逻的重点部位为校区周界、围墙、各设备机房、主要建筑物等；

2.6 巡逻时应做到眼看、耳听、鼻闻、手动、嘴问，不放过一个疑点，保证巡逻质量；

2.7 对可疑人员礼貌询问，明确其身份；

3.0 校区外围周界监控管理

3.1 实施 24 小时丌间断值班监护制度；

3.2 严密观察校区外围周界的劢态情况，发现异常情况及时报告；

3.3 监控中心安保人员负责定时检查硬盘工作状态及图象录入情况；

3.4 特别录像资料保存半年；

3.5 24 小时负责对值班电话接听和处理并做好记录，铃声三声内接听；

3.6 周界报警或发现异常情况及时通知就近执勤人员现场查看，排除安全隐患。

4.0 车辆管理

4.1 白天巡逻岗负责负责对外来车辆指引、有序停放；

4.2 熟悉所有业主的机动车辆的车型，车牌号及驾驶员情况，发现异常情况禁入；

4.3 临时停车应停放在指定的临时车位，非机动车应停放在划定区域；

4.4 督促驾驶员守各项规定，引导车辆在指定位置有序停放，提醒车主关好门窗。

5.0 消防安全管理

5.1 建立健全的消防安全觃定和安全操作制度；

5.2 实施值班制度（监控中心值班），巡检记录完备；

5.3 配合保卫科定期对校区消防设备、设施进行检查；

5.4 定期组细员工培训，传授消防知识和培训消防技能；

5.5 消防重点部位 24 小时巡逻执勤，随时掌握校区消防安全动态；

5.6 配合业主进行消防演练。

6.0设施设备管理

6.1负责全校教学、生活用电的监督与管理，熟悉掌握教学楼、办公室、专用教室等设备、设施规格、型号、性能和用途；

6.2了解全校供电网线，熟悉工作流程和电工工作安全规范；

6.3负责学校教室、办公室、多功能室、厕所等服务设施、设备的日常维护，负责水、电、气、课桌椅、门锁、门窗等的维护、维修；

6.4坚持每日巡视制度，检查供电情况，发现问题及时修理，大的设备和线路损坏，要及时报告并联系供电部门抢修；

6.5定期对门锁和窗搭扣进行检查和保养，如遇损坏，及时维修，确保学校财产安全；

6.6检查各部门用电，对违章用电情况坚决制止并及时处理，消除隐患、确秩序维护全；

6.7针对宿舍风扇等设备，物耗本着勤俭节约的原则，修旧利废，合理用料，以旧换新，节约耗材；

6.8完成学校安排的临时性工作；大型会议、活动、考试时相关的工作。

2.保洁服务方案

管理范围

1、教学楼公共区域；

2、外围道路及设施；

3、外围窨井、排水沟清洁、绿化带；

4、暑期校园全面除草；

5、对园林植物灌溉、修剪、排涝、防治病虫、防寒、支撑、除草、施肥，植物生长期间要采取措施除去目的植物以外的杂草的措施。每年 2 月份全面修剪一次，其它随机全面修剪不少于3次。劳动教育基地胡设备管理与维护、场地管理、物资管理、活动支持、安全管理等。

6、接待、会议、活动

①会议室每天保洁，擦拭桌面、座椅、窗台等，清拖地面；会后清理桌面、地面和垃圾。

②负责会议室茶水服务。根据会议进程合理确定续水时间，保证所有参会人员都能得到充足的茶水供应。

③负责会前会后地面卫生清扫，切实做到无灰尘，无痰迹、无纸屑、无积水。对墙角、窗台等卫生死角，确保符合卫生规范要求。

④负责在会议活动单位的指导下根据要求调整搬运器材、设备物品等。

⑤对甲方学校承接的各项活动（教研活动、会议、考试、文明城市、文明校园创建等）期间（包括节假日），按学校要求完成相关工作，包括但不限于保洁工作、安保工作、维修检修工作等。

⑥大型对外会议时会务保障工作，至少2名以上，年龄40岁以下女性，着统一服装全程提供茶水等会务服务。

7、开学、放假前的工作要求：

①开学前要求：对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备进行安全大检查，并做好记录；对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备的卫生清理干净、消毒，并做好记录。确保开学正常使用。

②放假前要求：对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备进行安全大检查，并做好记录；对所有教室、办公室、走廊等地方的窗户、玻璃、电风扇、课桌椅、饮水机等设施设备的卫生清理干净、消毒，并做好记录。关闭不需要使用的设施设备。

③放假期间要求：安排保洁人员每天对校园进行保洁，并配合学校完成后勤工作。

8、配合业主做好其他后勤保障工作。

服务内容

| 工作项目 | 保洁频次 |
| --- | --- |
| 各楼走廊地面 | 每天在上学之前和放学之后共拖洗2次 其余时间循环保洁2次 垃圾落地不超过60分钟 |
| 墙面、墙裙、屋顶 | 屋顶每月清洁1次，日常无蜘蛛网 墙裙瓷砖每周擦拭1次 |
| 墙面开关设施 | 每日清洁1次 |
| 各楼层垃圾桶 | 任何时段桶内垃圾不超过总容量的2/3 垃圾桶表面每周清洁1次 每周消杀1次 |
| 楼层所有不锈钢 设施 | 楼梯不锈钢扶手每日用专用清洁剂清洁1次，每月用专用保养剂保养1次 防盗网每月清洁1次 |
| 楼层公共区域门窗、镜面、玻璃 | 每日清洁1次 每周大清1次 所有楼宇门窗玻璃每年不少于2次的擦洗 |
| 公共楼梯 | 每日在上班之前拖洗1次， 每日循环保洁2次，垃圾落地不超过30分钟 |
| 楼层宣传牌、指示牌、配电盒等设施 | 每日清洁1次 |
| 楼层消防设施 | 每日清洁1次 |
| 楼层公共区域灯具 | 每月清洁1次 |
| 外围道路 | 每日在业主上班之前完成道路的全面普扫工作 每日在业主工作期间做好巡查保洁工作，发现垃圾及时清理。下雨天及时清除路面积水，下雪天气及时铲除地面积雪。 |
| 路灯及灯具 | 2米以下每日擦拭清洁1次，灯具内抹每季度1次 |
| 外围公共设施、景观嬉水池 | 每日清洁1次，景观嬉水池每日保洁一次，三日更换池水一次。 |
| 垃圾桶 | 每日清洁1次，桶内垃圾不超过2/3，每周消杀1次 |
| 垃圾中转箱 | 每日清洁1次，每周消杀2次 |
| 排水井 | 每季度清洁1次 |
| 消毒灭害 | 每季度对污水井、排水沟消杀1次 夏季、秋季增加相应频次，每半年灭鼠1次 |
| 监督检查 | 保洁人员天天巡查，项目经理天天抽查，公司营运部和品控部不定期抽查，公司按计划考评。 |

3.宿管服务方案

1、宿舍管理员需为女性，应为人师表、品行端正、统一着装、服装整洁、语言文明，耐心服务，不准浓妆艳抹，不准染发，披肩散发、长发要盘起，短发不过肩，刘海不过眉。

2、为保证人员的精神状态，宿管员采用24小时在岗，2班运转，每班3人。平时上课、上自习期间严禁学生进入宿舍区、滞留宿舍，有特殊情况须出具班主任的审批手续，宿舍管理员须做好记录。

3、负责检查各宿舍楼的日常工作并详细记录，汇总每天本班中午、晚上住宿学生人数并将其上报学校：做好突发事件的处理和学生思想工作的引导，及时与班主任沟通，检查各寝室卫生和物品摆放，检查公共设施设备完好情况。

4、宿管员需在晚自习期间为住校生放在热水房旁边的热水瓶打好开水，有序放置在规定位置。

5、学生家长、非住宿学生及其他校外人员不得随意进入宿舍楼。男性家长不得随意进出女生宿舍楼，须建立校外人员来访登记簿，对上述人员做好来访登记，任何时候严禁男女生串入异性宿舍。

6、每天上午9：：00之前，下午3:00前对学生宿舍内卫生进行日常检查，中午、晚上回宿舍后进行纪律检查，并做好详细检查记录，每周汇总一次，于每周六上午9点前送交总务处。

7、每天夜间12点统一熄灯后，夜间不间断巡视，每小时拍照记录巡视情况。

8、宿管员身体无残疾，学历不低于高中文化。

4.维修服务方案

1、管道疏通维护

管道堵塞及时疏通，专业人员每天巡视，出现问题随时处理。楼顶落水口保持完好畅通。每半年对给排水管进行 1 次全面检查养护。

2、供配电系统

建立和完善有关规章制度及应急预案，专业人员经常巡视、检查，保障设备正常运转；发现学校供电设备故障（包括照明系统、动力系统和接地系统）报业主及时维修。保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面。

每日监察供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。

定期委托专业单位对供配电相关系统进行预防性实验，对其内部进行清洁、保养；定期检测主要电器设备。

定期检测有无动物侵入配电房。每日填写运行记录，建档备查。

3、弱电智能化系统及其他设备

专业人员每天巡视公共区域内各种智能化设备的正常运转，防止人为损坏，出现异常立即上报校方，并做好报修记录。

负责所辖区域内防雷检测、大屏投影、监控系统、无线网络系统等公共设施设备日常维护保养工作，防止人为损坏，出现异常，立即报告校方。

操作人员应受过专业培训，对系统异常情况能够准确识别。有日常维护记录、季检记录及报告、年检记录及报告。建立相关的作业指导规定。

4、消防设施

消防设施每月检查一次，保证消防设备的完好（包括各种消防阀门、消防栓、排烟排风系统、各种消防器材及消防联动），遇到问题及时上报。

5、水、电、气的定期检查、记录和维修，记录水、电、气表数字，配合总务处进行水电管理等。

6、学校校内维修工作。包含包括换灯管、灯具、下水道疏通、下水管、水龙头及时更换和维修，操场护栏、看台护栏、教室、寝室门窗修焊等，若维修不了,及时上报总务处安排专业人员维修。

7、大型活动期间按学校要求和保安等物业人员配合物品搬运、场地物品摆放布置等（包括升旗、做操等地标摆放），运动会期间学生出入管理。

8、生活用水箱定期检查，若出现不正常的情况应第一时间处理。

9、更换物品应做好登记，一般维修问题两小时内必须解决。若因报修后超时维修、未维修、维修不到位或维修质量问题造成的经济损失或重大安全事故，学校依法追究责任。

## 四、报价要求

1、人员工资要求：人员月工资不低于蚌埠市当地最低工资标准2170 元/人/月。

2、社会保险（五险）缴费基数最低为4311元，计算缴费金额以每人每月为基数，社会保险（五险）企业缴纳费用（缴费费率:25.7％）组成为:养老保险 16％、工伤保险0.4％、失业保险 0.5％、医疗保险 8.8％，单位重大疾病补助须缴纳 15.50元/每人/每月。合计1123.74元/月每人。（中标人在承包期间必须按国家《劳动合同法》规定规范用工，办理相关保险，保险按国家相关规定执行，投标报价时所有配备的人员都应计算保险部分。）

3、法定节假日（共 13 个）3 倍工资，计算方法为：（月工资*3/21.75=节假日工资/人•天）。加班人员数量为6人，总报价中须包含加班费用，否则废标。

4、供应商的报价（总价）中应包含税金，一般纳税人税金6.72%，小规模纳税人税金3.36%,税金计算依据应包含人工工资、社会保险费用、法定假日加班费用。如投标供应商以小规模纳税人税金费率报价，投标文件中须提供税务部门出具的小规模纳税人证明材料（如:企业税种核定材料等），否则将导致投标无效。

5、请投标供应商自行核算以上政策性费用，如投标供应商对以上费用有疑问，请在本项目答疑期内提出。如无疑问，投标报价应不低于上述政策性费用价格，否则将导致投标无效。

6、政策性费用不接受赠送及优惠，其他费用为可竞争性费用，由投标供应商自行报价。

7、投标供应商应自行踏勘服务现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法兑现服务，投标供应商自行承担一切后果。

8、投标供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。投标报价应考虑蚌埠市最低工资标准上调等风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加物业管理费用。

9、报价表至少应包括人工工资、社保费用、加班费、税金以及垃圾清运费用，供应商必须给出报价的测算依据和测算方法，并保证合理性，如有漏项或缺项，按废标处理。其他对应本项目需求的服务报价，如管理费用、设备使用及日常维护、设备及车辆折旧及损耗、各种物耗等，供应商自行测算，供应商的分项报价中除人工工资、社保、加班费、税金、垃圾清运费用以外的分项报价不做具体评审。

注：有关投标报价的计算过程及计算结果以元为单位,保留两位小数,第三位四舍五入。

## 五、其他要求

检查考核标准

| 序号 | 评分标准 | 总分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求（总分 20 分） |  |  |  |
| 1 | 有物业管理服务方案并根据学校的要求适时修改并完善，各岗位有作业规范和工作流程 | 1 分 |  |
| 2 | 所有人员上岗前必须进行安全培训和业务培训，管理人员与专业技术人员须持证上岗， | 2 分 |  |
| 3 | 工作态度端正，积极主动负责，文明作业，精神状态饱满（与业主、师生或他人发生冲突，每次扣 2 分） | 2 分 |  |
| 4 | 统一着装、整洁、规范 | 1 分 |  |
| 5 | 值班时间无离岗、睡岗现象（每人次扣 3 分）；无聊天、串岗、 脱岗、迟到、早退等现象（每人次扣 1 分） | 4分 |  |
| 6 | 遵守校方相关管理规定，不得从事经营类活动等（一经发现并查实的，1 次扣 2 分） | 2分 |  |
| 7 | 无投诉（每有 1 次投诉，扣 2 分；造成不良影响的，每次扣4分） | 4分 |  |
| 8 | 因管理服务工作不到位，造成安全事件或不良影响事件的，每次扣 4 分 | 4分 |  |
| 二、工作质量管理服务 |  |  |  |
| 1、设备服务 （总分 10 分） |  |  |  |
| 1 | 发现公物损毁报修及时（报修不及时事项一次，扣 1 分） | 5 分 |  |
| 2 | 设施设备完好；无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象（每有 1 次或 1 处，扣 1 分） | 5分 |  |
| 2 、安保秩序（总分 30 分） |  |  |  |
| 1 | 坚持校园内 24 小时值班、巡视、检查，保障人、财、物安全（每有 1 起安全事件或每有 1 次未按要求巡查，扣 4 分。） | 10 分 |  |
| 2 | 对进出校园的外来人员和车辆进行查验、登记。 陌生人员来校联系工作应与相关部门取得联系，获准后方可进入。 | 4 分 |  |
| 3 | 保安人员白班每一个半小时巡更一次，每次巡更时间不少于20 分钟，查看楼院内及四周的异常情况，夜间巡更共 6 次，至凌晨 6 点前结束。巡更期间，对巡更时间少于次数的应付式巡更，追究物业公司责任（每有 1 次未按要求巡查，扣 4 分） | 4 分 |  |
| 4 | 对火灾、治安、公共卫生突发事件应有应急预案，事发时及时报告业主并配合妥善处理。 | 2 分 |  |
| 5 | 每有 1 次火情扣 10 分，并赔偿损失。 | 10 分 |  |
| 3 、保洁服务（总分 20 分） |  |  |  |
| 1 | 工作服统一着装、规范，佩带工号牌 。 | 1分 |  |
| 2 | 走廊、地面洁净、无纸屑、杂物、烟头、积水、垃圾桶清洁等。 | 2 分 |  |
| 3 | 楼梯：地面洁净、无纸屑、杂物、烟头、积水、垃圾桶清洁等；楼梯扶栏、玻璃：表面无灰尘污垢、清洁光亮。 厕所无污垢异味。 | 3 分 |  |
| 4 | 值班室：物品、登记材料摆放整齐有序，窗明几净。 | 2 分 |  |
| 5 | 特殊天气，反应迅速，应急处置效果显著。 | 2 分 |  |
| 6 | 公共区域顶棚、门窗、镜面定期清洁，保持洁净、无污渍。 | 2 分 |  |
| 7 | 各种设施的外观（例如告示牌、照明、消火栓箱等）表面干净，没有灰尘污垢、斑点。 | 3 分 |  |
| 8 | 做到垃圾日产日清。 任何时候检查无溢出现象。 | 1 分 |  |
| 9 | 工具房无杂物堆放、无安全隐患、及时上锁。 | 1 分 |  |
| 10 | 体育设施：每月擦拭一次，随时清理污染物，无乱张贴、无乱涂画，无破损。 | 1 分 |  |
| 11 | 每日对主要墙裙、墙面设施、景观嬉水池清理及其他公共场所进行卫生保洁。 定期修剪绿化。 | 2 分 |  |
| 4 、宿舍管理服务 （20 分） |  |  |  |
| 1 | 看好门、管好人、管好物，严格对学生宿舍进行管理，杜绝男、女生窜寝室，夜不归宿，违规用水、用电，加强消防安全管理。 | 3 分 |  |
| 2 | 督促学生按时起床、整理床铺、上课、就寝、按时熄灯，每日学生就寝后进行点名。 | 4 分 |  |
| 3 | 每日要对宿舍楼公共区域进行清扫，每周要进行大清，节假日期间每两天保洁一次。 | 4 分 |  |
| 4 | 坚持检查各寝室环境卫生，公正做好评比工作。 | 2 分 |  |
| 5 | 做好防火防盗工作，按要求对物业区域内进行水、电、综合设施进行巡视，发现问题及时处理，记录。 | 4 分 |  |
| 6 | 每晚要每间隔一个半小时对宿舍进行巡视并做好巡视记录，发现问题要及时解决，发现重大隐患要立即上报并积极协助处理解决。 | 3 分 |  |

注：1、合同结束后，年度考核平均达90分及以上，物业服务合同方可续签。

2、如保洁人员、宿管人员、安保人员、维修检修人员不能完成合同内容，每出现一次，扣除相应人员500元（从甲方每月支付给乙方的服务费中直接扣除），累计相加。